Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Шиназская средняя общеобразовательная школа»

СОГЛАСОВАНО:							 УТВЕРЖДАЮ:

Председатель профсоюзного комитета                                           	 Директор МКОУ «Шиназ СОШ»

___________________ Османов Г.Р.                                  		 _______________ Р.Р.Мирзабеков

«03» января 2013 г.                                        				 «03» января 2013 г.

И Н С Т Р У К Ц И Я

о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре и чрезвычайных ситуациях

ИОТ – 002 - 2013

1. Общие требования

1.1.Работники учреждения обязаны знать порядок действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре и чрезвычайных ситуациях

1.2. Лица, виновные в нарушении данной инструкции, несут административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1.4. Ответственность за порядок действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре и чрезвычайных ситуациях приказом определяет директор школы. Для привлечения работников учреждения к работам по предотвращению и борьбе с пожаром на объектах могут создаваться пожарно-технические комиссии и добровольно пожарные дружины.

1.5. Персональную ответственность за порядок действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре и чрезвычайных ситуациях учреждения и его структурных подразделений в соответствии с действующим законодательством возлагается на директора школы.

2. Последовательность действий персонала при пожаре и чрезвычайной ситуации

2.1. Последовательность действий работников школы определяется требованиями безопасной и быстрой эвакуации всех участников учебно-воспитательного процесса, алгоритмом, предписанием органов гражданской обороны города и управления образования:

- Немедленно поднять тревогу, плотно закрыть окна и двери, чтобы не было доступа воздуха.

- Выключить везде электроосвещение, общий рубильник в щитовой в подвале.

- Незамедлительно сообщить дежурному администратору.

- Незамедлительно вызвать пожарную охрану 051.

- Все участники учебно-воспитательного процесса оповещаются об эвакуации через систему оповещения.

- Заместителю директора по административно-хозяйственной работе немедленно открыть все запасные выходы. В случае ее отсутствия запасные выходы открывают гардеробщики, которые имеют ключи на общей связке.

- Классным руководителям и учителям после получения экстренного сигнала об эвакуации строго в соответствии со схемой эвакуации вывести детей из школы. (см. схемы эвакуации).

- Организовать сбор детей на спортивной площадке школы, сделать перекличку по спискам, доложить руководителю. Отв.: все классные руководители, заместители директора.

- В холодное время года без верхней одежды все работники школы и учащиеся сразу же перемещаются в определенное городским приказом место: МБОУ «СОШ № 24».

- Этот же алгоритм действий обязателен к исполнению в случае любой чрезвычайной ситуации.

3. Порядок эвакуации учащихся и персонала

3.1. Услышав тревогу, ученики в сопровождении учителя организованно, без паники покидают кабинеты цепочкой по одному и идут по маршруту эвакуации ровным, размеренным шагом во двор школы.

3.2. Учитель следует позади с классным журналом; каждому педагогу необходимо закрыть дверь своего кабинета и все остальные двери по пути эвакуации, которыми больше никто не будет пользоваться.

3.3. Выйдя к лестнице, учащиеся одного класса должны держаться вместе и не бежать толпой, а организованно спускаться по одному только с одной стороны лестницы, оставляя другую сторону свободной, не допуская, чтобы отдельные учащиеся или целые классы обгоняли друг друга. Все, кто не присутствует в классе во время тревоги (например, находится в туалете, в столовой, учительской, коридоре и т.п.), должны немедленно идти к месту сбора и присоединиться к своему классу или группе.

3.4. Все повара, уборщики, административный персонал, услышав тревогу, должны немедленно направиться к месту сбора.

3.5. Место сбора – спортивная площадка школы. Придя на место сбора, каждый отдельный класс или группа людей должны знать свое заранее определенное место и находиться там не расходясь.

3.6. По прибытии классов на место сбора немедленно должна быть проведена перекличка по журналам. Каждый учитель, проводивший занятия, должен немедленно сообщить директору о присутствии своего класса в полном составе. Если кто-то отсутствует, персонал должен немедленно начать его поиски – при этом нельзя пропустить ни одного места, куда дети бы могли спрятаться.

3.7. Директор школы или лицо, его заменяющее, услышав тревогу, дает команду на отключение электропитания школы и немедленно должен проследовать к выходу в школу, где он принимает рапорт от всех школьных подразделений.

3.8. По прибытии пожарной охраны начальника караула встречает директор школы и немедленно информирует о том, все ли люди безопасно эвакуированы.

4. Порядок действий после безопасной эвакуации в пункт назначения

4.1. Разместить работников и учащихся по договоренности с администрацией соседней школы в спортивном зале, актовом зале или по рекреациям.

4.2.Оказать возможную психологическую помощь с привлечением специализированных служб;

4.3. Оказать возможную медицинскую помощь с вызовом бригад скорой помощи.

4.4. В случае невозможности продолжения занятий сообщить родителям младших школьников о ситуации, необходимости забрать ребенка в указанном месте.

4.5. Учащиеся 5-8 классов группами под руководством работников школы сопроводить домой. Классным руководителям проконтролировать ситуацию.

4.6. Учащимся 9-11 классов разрешить самостоятельно дальнейшую эвакуацию по месту жительства.

4.7. В случае ложной тревоги после обследования здания школы службы МЧС организованно вернуться и продолжить учебный процесс.

5. Порядок действий после ликвидации всех последствий чрезвычайной ситуации

5.1. Анализ причин чрезвычайной ситуации.

5.2. Анализ действий всех работников по безопасной эвакуации.

5.3. Издание приказа по ситуации.

5.4. Проведение внеочередного инструктажа со всеми службами и группами учащихся.

Инструкция разработана

ответственный по охране труда ____________________Р.Р.Мирзабеков